ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ДЯГОДУТЬЕВЫЕ МАШИНЫ

Наименование организации,

заполнившей опросный лист_________________________________________________________

Контактный тел/факс:__________________________________________

E-mail:__________________________________________

Контактное лицо:__________________________________________

| № | ВОПРОСЫ | ОТВЕТЫ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование и назначение машины (вентилятор, дымосос) и наименование агрегата, для которого она применяется |  |
| 2. | Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150 |  |
| 3. | Производительность, м³/ч |  |
| 4. | Полное давление, Па |  |
| 5. | Машина с посадкой рабочего колеса на вал двигателя или промежуточной ходовой части |  |
| 6. | Направление вращения рабочего колеса(правое -вращение по часовой стрелке, левое – против, если смотреть со стороны привода) |  |
| 7. | Угол разворота спирального корпуса (угол отсчитывается от горизонтальной плоскости в сторону вращения рабочего колеса) |  |
| 8. | Частота вращения рабочего колеса, об/мин |  |
| 9. | Наличие всасывающего кармана |  |
| 10. | Количество машин |  |
|  | Из них правых |  |
|  | Из них левых |  |
| 11. | Место установки машины |  |
|  | Старый фундамент |  |
|  | Новый фундамент |  |
| 12. | Перемещаемая среда |  |
| 13. | Температура перемещаемой среды |  |
|  | минимальная |  |
|  | максимальная |  |
| 14. | Предельная запыленность (примесь) перемещаемой среды при нормальных условиях, г/м³ |  |
| 15. | Склонность к отложению на лопатках рабочего колеса примесей, содержащихся в перемещаемой среде |  |
| 16. | Содержание агрессивных компонентов в перемещаемой среде в процентах и рекомендуемая марка материала рабочего колеса и корпуса |  |
| 17. | Требования к электродвигателю |  |
| 18. | Мощность, кВт |  |
| 19. | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 |  |
| 20. | Степень защиты по ГОСТ 17494 или исполнение двигателя- открытое, закрытое и т.д. |  |
| 21. | Напряжение сети, В |  |
| 22. | Наличие исполнительного механизма МЭО (да/нет) **в случае положительного ответ необходимо заполнить опросный лист на МЭО на следующем листе |  |

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ МЭО

Наименование организации,

заполнившей опросный лист_________________________________________________________

Контактный тел/факс:__________________________________________

E-mail:__________________________________________

Контактное лицо:__________________________________________

| № п/п | Вопросы | Характеристики | Ответы | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тип исполнительного механизма | однооборотный |  |  |
|  |  | фланцевый |  |  |
| 2. | Номинальный крутящий момент на входном валу, Н.м. |  |  |  |
| 3. | Номинальное время полного хода, сек. | 10 |  |  |
|  |  | 25 |  |  |
|  |  | 68 |  |  |
|  |  | 160 |  |  |
| 4. | Полный ход выходного вала, обороты | 0,25 |  |  |
|  |  | 0,63 |  |  |
| 5. | Напряжение питания, В | 380 |  |  |
|  |  | 220 |  |  |
| 6. | Тип блоков сигнализации положения выходного вала | реостатный |  |  |
|  |  | индукционный |  |  |
|  |  | токовый |  |  |
| 7. | Исполнение | общепромышленное |  |  |
|  |  | экспортное |  |  |
|  |  | тропическое |  |  |
|  |  | взрывозащищенное |  |  |
| 8. | Количество, шт. |  |  |  |